Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2016 / 2017 учебному году

Акт составлен «10»  августа 20 16 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Солнышко»

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты* | Приложение к постановлению городского округа «город Лесной» от 30.12.2013 г. №2485 Устав МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество от 24.01.2012 г. 66 АЕ №219005 На правах оперативного управления |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 15.01.2013г 66 АЕ 652230 Постоянное (бессрочное) пользование |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия на право ведения образовательной деятельности №16612 от 20.12.2011 г. , выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, приложение №1 к лицензии. Соответствует Дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» на 2016-2017 учебный год, утверждена Приказом № 34 по МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» от 01.08.2016 г |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» на 2015-2018 гг., утверждена Приказом по МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» №69 от 06.08.2015г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2016-2017 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Годовой план на 2016-2017 учебный год работы педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» имеется в наличии, утвержден приказом №35 от 05.08.2016 г. по МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | Здание – 1 (одно) 110 человек ( 75 детей , 32 сотрудника) Круглосуточно – нет |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать) - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | МБДОУ №14 работает с 12- часовым пребыванием детей с 7.00 час до 19.00 час, |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - Проектная допустимая численность детей в ДОУ – 110 человек - 6 возрастных групп ( 2 группы раннего возраста с 1 г. до 3-х лет; 4 группы дошкольного возраста с 4-х л до 7-ми лет) - Количество детей - 75 человек - С применением дистанционных технологий - воспитанников нет - Превышения допустимой численности воспитанников - нет |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Администрация – 2 чел Воспитатели – 12 чел Иные работники - 24 чел Администрация – 2 чел Воспитатели – 12 чел Иные работники – 18 чел 6 вакансий: 1 уборщик территории, 1 оператор стиральных машин, 1 уборщица подсобных помещений, 1 кухонный рабочий, 2 повара |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | - наличие (перечислить); - кем и когда согласованы и утверждены; - на какой срок | Имеется План по профилактике детского ДДТТ на 2016-2017 учебный год, утвержден руководителем МБДОУ №14, согласован с руководителем ОГИБДД ГО «Город Лесной» |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты*) | Акт № 1 от 01.08.2016 по осмотру и профилактическим работам на вентиляционных системах. Акт № 6 от 05.08.2016 г. по осмотру сантехнических систем и отопления. Акт готовности и исправности водопровода №8-о от 01.08.2016г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащенность мебелью составляет 100% Вся мебель соответствует нормам и ростовым группам |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками |  |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  |  |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Акт-разрешение от 03.08.2016г |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты* | Акт приемки спортивных сооружений и оборудования от 03.08.2016г |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка, износ спортоборудования 100% , Требуется капитальный ремонт покрытия спортивной площадки и замена устаревшего оборудования 100% |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*) | Соответствует ГОСТ |
| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) - нет. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | Заведующий МБДОУ №14, Швайбович М.А., протокол от 06.06.2016 г, удостоверение №70, завхоз МБДОУ №14, Опалева А.П., (ответственный за ПБ в организации), удостоверение №72, протокол от 06.06.2016г зам. зав. по ВМР, Сансядло Н.В., протокол от 06.06.2016 г., удостоверение №71 Сотрудники обучены по ПТМ 100% протокол №1 от 06.07.2015г, протокол №3 от 01.11.2015г |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Оснащенность первичными средствами пожаротушения МБДОУ соответствует норме (100%) журнал имеется в наличии, заполняется систематически Перезарядка огнетушителей произведена 22.07.2016г. Акт ООО «Пожсервис» от 22.07.2016г. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | Система АПС имеется в МБДОУ № 14, в исправном состоянии. АПС выходит на центральный пульт общегородской системы безопасности «ОКО», установленный в ЦППС (01) ФГКУ СП ФП №6 МЧС России Договор №1/181 «На техническое обслуживание АПС» от 01.01.2016 года с ООО «Пожсервис», руководитель Маринин Ю.В. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Соответствуют требованиям |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты* | Соответствуют требованиям, акт №4 от 01.08.2016 г по осмотру электрических сетей и электросилового оборудования |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Наружное водоснабжение: пожарный водоём – 2шт по 50 куб/м, соответствует требованиям Акт визуального осмотра №7 от 05.08.2016 года |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в территориальном органе госпож надзора 28.11.2011 года, регистрационный №65542-ОС-00175. Внесены изменения от 10.10.2012 г., регистрационный №65 542 –ОС-00232. Декларация соответствует требованиям. |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области нет |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | Руководители обучены 100%, акт от 31.07.2015 г.; сотрудники 58%, акт от 31.07.2015 г.; обучение сотрудников в октябре 2016г – 42% |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | В МБДОУ №14 «Солнышко» имеется пищеблок. Пищеблок оснащен всем необходимым производственным оборудованием. Акт №5 проверки технологического оборудования пищеблока от 01.08.2016 года Договоры на поставку продуктов питания: Договор №К14/16/03 от 01.07.2015 г. с ООО «Гермес«» «Поставка продуктов питания» Договор №С14/16/03 от 01.07.2015 г. «Поставка продуктов питания» ООО «Гермес» Договор №Ф14/16/03 «Поставка продуктов питания» от 01.07.2016 г. с ООО «Гермес» Договор №14-07 «На поставку продуктов питания для муниципальных нужд» от 01.07.2016г. ИП Ражин Денис Юрьевич Договор № НТ-242/16 «На поставку хлебебулочной и кондитерской продукции»» от 01.07.2016г. Филиал «Нижнетуринский хлебокомбинат»» ПАО «Агенство по развитию рынка продовольствия» Договор №2-16/14 «На поставку продуктов питания» от 01.07.2016 г. ИП Семенов Алексей Геннадьевич Договор №14-06 от 01.07.2016 г. «Поставка продуктов питания» ИП Ражин Денис Юрьевич |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Бактерицидная лампа оборудована в процедурном кабинете МБДОУ №14 |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживанию воды нет |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты* | Акт №1 от 04.08.2016 г. на исправность и безопасность вентиляционной системы |
| 1 | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | В МБДОУ №14 имеется медицинский блок (процедурный кабинет и медицинский кабинет) Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-66-01-001858 от 04 июня 2014 года Договор на обслуживание с ФГБУЗ «ЦМСЧ №91 ФМБА» от 22.03.2013г. Обеспеченность 100% медицинскими кадрами |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты* | Ремонтных работ на водоводе в 2016 году не проводилось |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Медицинский осмотр сотрудников проведен в апреле 2016 года, охват 100% |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Рекомендаций от правоохранительных органов в адрес МБДОУ №14 не поступало |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Кнопка КТС имеется в наличии, находится в исправном состоянии. Договор № 2034 от 01.01.2016 г. «На техническое обслуживание тревожной сигнализации» с ООО «Рубеж». Вывод КТС (КЭВ) на ОВО по городскому округу «Город Лесной» филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области , договор № 15/814 –Т от 01.01.2016 года «Об охране объекта» |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | В дневное время – дежурный администратор, в ночное время - сторож |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Ограждение территории МБДОУ №14 имеется, находится в исправном состоянии |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Установлены камеры наружного видеонаблюдения - 8 шт. (цветные уличные видеокамеры - 6 шт, цветные видеокамеры внутри помещения – 2 шт ). Цветные установлены на фасаде здания с записью на видеорегистратор, архивирование видеофайлов HDD в течении 5 суток. Камеры внутреннего видеонаблюдения - 2 шт. (1 эт. – 2 шт.) Опоры освещения - 5 шт. в рабочем состоянии. Договор на техническое обслуживание от 01.01.2016 г. с ООО «Пожсервис» , руководитель Маринин Ю.В. Ответственный зам.зав по ВМР, Сансядло Н.В., Приказ № 18 по МБДОУ №14 от 10.01.2016 г. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | - наименование контрольно-пропускной системы; - договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Контрольно-пропускной системы в МБДОУ №14 нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Ответственный за антитеррористическую защищенность в МБДОУ, завхоз Опалева А.П., приказ №16 от 07.02.2016года по МБДОУ №14 |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Освещение по всему периметру МБДОУ №14 имеется, находится в исправном состоянии |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации имеется в наличии, разработан 01.12.2012года. Согласован 26.03.2013г. начальник ОМВД по городскому округу «Город Лесной», С.В. Рожков Заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности городского округа «город Лесной», И.П. Кирьянов, Начальник отдела УФСБ РФ по городскому округу «Город Лесной», Д.Г. Камаев |
| Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты* | Нет |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты* | Нет |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | Нет |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты* | Нет |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Нет |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты* | Нет |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты* | Ответственный за информационную безопасность, зам. зав. по ВМР, Сансядло Н.В., приказ №70 по МБДОУ №14 от 06.07. 2015 г. |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Перевозка детей не осуществляется |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Паспорт дорожной безопасности разработан 10.07.2013года, Согласован: и.о. начальника ОГИБДД ОМВД Росси по ГО «Город Лесной» Н.В. Салихов, 11.07.2013г., представитель администрации ГО «Город Лесной», 31.07.2013года, Иванов Ю.В. в МБДОУ №14 имеется стенд «Паспорт дорожной безопасности» (визуальный) |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | нет |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В информационных уголках каждой возрастной группы (6 групп) имеется информационные странички безопасности дорожного движения, на общем стенде для сотрудников МБДОУ №14. |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Заключение об обследовании ОО по вопросам организации работы и профилактики ДДТТ, обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах от 08.09.2014г. При въезде на территорию МБДОУ №14 имеется знак в соответствии с требованиями проезда на территорию |
| Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты* | Приказ № 3 по МБДОУ №14 от 10.01.2016 года «О назначении ответственного за охрану труда», ответственный заведующий Швайбович М.А. |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты* | Коллективный договор разработан, находится на уведомлении регистрации в ГКУ «Лесной ЦЗ» |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Обучение по теме «Обучение по охране труда руководителей и специалистов ОУ в объеме 40 часов» прошли 3 человека в ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРРО», Швайбович М.А., заведующий МБДОУ №14, удостоверение №1484, 26.09.2014 года, протокол №54; Опалева А.П., завхоз МБДОУ №14, удостоверение №1486 от 26.09.2014г., протокол №54 Сансядло Н.В., зам.зав. по ВМР, удостоверение №1485 от 26.09.2014г., протокол №54 |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | План по охране труда и профилактике детского травматизма в МБДОУ №14 разработан на 2016 год, утвержден 10.01.2016 года |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты* | Инструкции по ОТ имеются в наличии, на рабочем месте, при работе с инструментами, на оборудовании, при проведении занятий, при использовании ТСО Инструкции от №1-О до 20/О, утверждены 15.07.2015 года, приказ №72 от 15.07.2015г. по МБДОУ №14 |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Журналы по проведению инструктажей по ОТ имеются в наличии , соответствуют требованиям |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Инструктажи по вопросам охраны труда проводятся со всеми сотрудниками 2 раза в год, повторные (январь, июль), по мере необходимости (внеплановые, целевые), при поступлении на работу (первичный) на рабочем месте. |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест, - планируемые сроки аттестации | Всего в МБДОУ №14 - 28 рабочих мест, специальная оценка условий труда РМ составляет 100% |
| Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт не проводился |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Частичный косметический ремонт в группах №15, №13 |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | Капитальный ремонт прогулочных веранд группы №16, 1, благоустройство территории, асфальтирование дорожек вокруг ДОО и территории, 100% замена светильников по всем помещениям здания МБДОУ №14 |

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)